ПАСПОРТ  ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

(системы теплопотребления)

МБУ «Коммунальное хозяйство»

(наименование энергоснабжающей организации)

Нижнегнутовская СШ Чернышковский р-он, х.Нижнегнутов, ул. Сергея Бавыкина 21

(наименование теплового пункта и его адрес)

__________________________________________________________________________________________

- Находится на 	балансе МКОУ «Нижнегнутовской СШ»,

- (балансе, тех. обслуживании)

- Тип теплового пункта ________________отдельно стоящий______________________

- (отдельно стоящий, пристроенный, встроенный в здание)

- 1. Общие данные:

- Год ввода в эксплуатацию 2009

- Год принятия на  баланс  или  техобслуживание, источник теплоснабжения

___________________________________________________________________________________

- Питание от камеры № ___, магистрали № района Теплосети _______________________________

- Диаметр теплового ввода __0,1__ м, длина ввода __15__ м

- Расчетный напор на вводе теплоснабжения 3 МПа.

- Расчетный напор на вводе холодного водоснабжения 1 МПа.

- Схема подключения ВВП горячего водоснабжения ______________________________________

- Схема подключения отопления _______________________________________________________

- Температурный график ______________________________________________________________

2. Тепловые нагрузки

| Нагрузка | Расход |  |
| --- | --- | --- |
|  | теплоты (Гкал/ч) | воды (т/ч) |
| Отопление | - 365 | - |
| Горячее водоснабжение | - | - |
| Вентиляция | - | - |
| Всего | - | - |

3. Трубопроводы и арматура

| Трубопровод |  | Арматура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметр (мм) | общая длина (м) | задвижки, вентили |  |  |  | клапаны обратные |  |  |  | клапаны воздушные и спускные |  |
|  |  | №№ по схеме | тип | диа-метр (мм) | коли-чество (шт.) | № № по схеме | тип | диа-метр (мм) | коли-чество (шт.) | диа-метр (мм) | коли-чество (шт.) |
| 76\50 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4. Насосы

| № п/п | Назначение (циркуляционные, подпиточные и т.д.) | Тип насоса | Марка электродвигателя | Характеристика насоса Q - расход (м3/ час) H - напор (м. вод.ст.) n - частота вращения (об/ мин) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

5. Водоподогреватели

| № п/п | Назначение | Тип и № | Число секций (шт.) | Характеристика подогревателя (тепловой поток, кВт, поверхность нагрева, м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

6. Тепловая автоматика

| № п/п | Назначение | Место установки | Тип | Диаметр (мм) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7. Средства измерений

| № п/п | Приборы контроля и учета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплосчетчик (расходомеры) |  |  |  | термометры |  | манометры |  |
|  | место установки | тип | диаметр (мм) | количество (шт.) | тип | количество (шт.) | тип | количество (шт.) |
| 1 | Кабинет №8 |  | 76 | 2 |  | 2 |  | 2 |

8. Характеристика теплопотребляющих систем

| Здание (корпус), его адрес |  | Школа | Интернат | Здание начальной школы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кубатура здания, м3 |  | 5332 | 1845 | 544 |
| Высота (этажность) здания, м |  | 1 | 1 | 1 |
| Отопление | присоединение (элеваторное, насосное, непосредственное, независимое) | Непосредственное | Непосредственное | Непосредственное |
|  | тип системы (однотрубная, 2-трубная, розлив верхний, нижний) | однотрубная | однотрубная | однотрубная |
|  | сопротивление системы, м | - | - | - |
|  | тип нагревательных приборов | регистр | регистр | регистр |
|  | емкость системы, м3 | - | - | - |
|  | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| Вентиляция | число приточных установок | - | - | - |
|  | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
| ГВС | схема присоединения (параллельная, 2-ступенчатая, последовательная, открытый водоразбор) | - | - | - |
|  | расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | - | - | - |
|  | суммарная нагрузка систем здания, здания, Гкал/ч | - | - | - |
|  | температурный график | - | - | - |

Приложение к паспорту:

Дата составления паспорта: 02.09.2024 г.

Паспорт составил                           директор ________  /Т.А.Гладкова/

(должность, ф.и.о., подпись)