ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

___________________________________

(название энергосистемы)

Эксплуатационный район __Чернышковский______________________________________

Магистраль №________________________________ Паспорт №_______________________

Вид сети

_______________________________________водяная________________________________

_____________________________________________________________________________

(водяная, паровая)

Источник теплоснабжения Нижнегнутовская котельная___________________________________

Участок сети от камеры № _______________________________ до камеры

№ ___________________

Название проектной организации и номер проекта ___________________

Общая длина трассы ___240__ м. Теплоноситель ____вода____________________

Расчетные параметры:   давление  3 МПа   (кгс/см2),

температура __47__ град. С.

Год постройки 2017. Год ввода в эксплуатацию 2018

Техническая характеристика.

1. Трубы

| Наименова ние участка трассы | Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, (м3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диа метр (мм) | длина (м) | наружный диа метр (мм) | длина (м) | подающая (мм) | обра тная (мм) | подающая (мм) | обра тная (мм) | подающая (мм) | обра тная (мм) | подающая (мм) | обра тная (мм) |
| Здание начальной школы | 50 | 110 | 50 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Школа | 100 | 62 | 100 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Интернат | 50 | 68 | 50 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Механическое оборудование

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажная арматура |  | Воздушники |  | Насосы |  |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | условный диаметр (мм) | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электроприводом | с гидроприводом | условный диаметр (мм) | количество (шт.) | условный диаметр (мм) | количество (шт.) | условный диаметр (мм) | количество (шт.) | тип | количество (шт.) | электрическая мощность (кВт) | условный диаметр (мм) | вид запорного органа |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 3. Каналы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка трассы | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, (мм) |  | Толщина стенки (мм) | Конструкция покрытия | Длина (м) |
|  |  | высота | ширина |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

| 4. Камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер камеры | Внутренние размеры, (мм) |  |  | Толщина стенки, (мм) | Конструк- ция перекры тия | Наличие непод вижных опор | Наличие гидроизоляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
|  | высота | длина | ширина |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 5. Неподвижные опоры в канале |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера камер, между которыми размещен канал |  | Привязка к камере № |  | Конструкция | Примечание |
| - |  | - |  | - | - |
| 6. Специальные строительные конструкции (щиты, дюкеры, мостовые переходы) |  |  |  |  |  |
| Наименование | Длина (м) |  | Описание или номер типового чертежа |  |  |
| -- | - |  | - |  |  |

| 7. Изоляция труб |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоляционный материал | Толщина тепловой изоляции (мм) | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
|  |  |  | материал | толщина (мм) |  |
| Школа-Здание начальной школы | Стекловата | 100 |  |  | - |

| 8. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя и отчество | Подпись ответственного лица |
| №154 02.09.2024 г. | Завхоз, Смерчанская Юлия Михайловна |  |

| 9. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Характеристика работ | Должность, фамилия и подпись лица, внесшего изменения |
| - | - | - |

| 10. Контрольные вскрытия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место вскрытия | Дата |  | Назначение вскрытия | Результаты осмотра и номер акта |
| - | - |  | - | - |
| 11. Эксплуатационные испытания |  |  |  |  |
| Характер испытания | Дата | Результаты испытания и номер акта |  |  |
| - | - | - |  |  |

| 12. Записи результатов освидетельствования трубопроводов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования |

Исполнитель _______________________________________________________________________

Директор школы _____________________________________ /Т.А.Гладкова/

(подпись, дата)